Опросный лист на паровой котёл

# Договор № _____   от ________

Местоположение объекта ______________________

Организация _________________________________

- Характеристики топочного агрегата

| Наименование | Обозначение | Количество Котлов в заказе |
| --- | --- | --- |
| Тип котла |  |  |
| Тип горелки |  |  |
| Количество горелок на 1 котел |  |  |
| Вид топлива |  |  |

- Параметры энергоносителей

| Наименование | Значение | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление пара на выходе котла |  |  |  |
| Давление газа на выходе ГРУ |  |  |  |
| Давление газа перед горелкой |  |  |  |
| Давление жидкого топлива в магистрали |  |  |  |
| Давление жидкого топлива перед горелкой |  |  |  |
| Давление воздуха перед горелкой |  |  |  |
| Разрежение в топке котла |  |  |  |
| Изб. давление в топке котла |  |  |  |
| Температура дымовых газов в дымоходе |  |  |  |

- Характеристики процесса розжига

| Наименование | Тип/Да/Нет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вид розжига: автоматический/ полуавтомат/ручной |  |  |
| Наличие и тип запального устройства |  |  |
| Тип датчика пламени горелки |  | Если у запальника и горелки один датчик пламени – указать. |
| Тип датчика пламени запальника |  |  |

- Защита и сигнализация по п. 15 СНиП II-35-76

| № | Параметр | Тип датчика/Да/Нет/ |
| --- | --- | --- |
|  | Понижение давления газа перед отсечным клапаном №1 для запрета розжига |  |
|  | Повышение давления газа перед горелкой |  |
|  | Понижение давления газа перед горелкой |  |
|  | Повышение температуры дымовых газов (предупредительная сигнализация) |  |
|  | Понижение давления жидкого топлива |  |
|  | Увеличение давления в топке |  |
|  | Уменьшение разрежения в топке |  |
|  | Понижение давления воздуха перед горелками (с принудительной подачей воздуха) |  |
|  | Погасание факелов горелок, отключение которых не допускается |  |
|  | Повышение давления пара на выходе котла |  |
|  | Повышение уровня воды в барабане выше максимума (указать тип датчика!) |  |
|  | Понижение уровня воды в барабане ниже минимума (указать тип датчика!) |  |
|  | Появление сигналов датчиков СН4 и СО |  |
|  | Проверка герметичности клапанов |  |
|  | Отказ вентилятора |  |
|  | Отказ дымососа |  |
|  | Открытое состояние горелки |  |
|  | Отказ подпиточного насоса (только для котлов с позиционным регулированием уровня воды) |  |

- Автоматическое регулирование

| Наименование | Параметр/тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контур регулирования №1 (газ) |  |  |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчиков давления газа и пара*** |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №2 (воздух) |  |  |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчика давления воздуха*** |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №3 (разрежение) |  |  |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика разрежения*** |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №4 (уровень воды в барабане) |  |  |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика для измерения уровня воды*** |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №5 (жидкое топливо) |  |  |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчика давления жидкого топлива*** |  | Заполняется только для плавного регулирования |

*  1. Выбрать один из типов регулирования.

2. При выборе плавного регулирования в нашей автоматике предусмотрен оперативный переход к ручному дистанционному управлению с кнопок, расположенных на пульте ДУ.

** 1. Автоматика БУК-МП рассчитана на управление однофазными МЭО с напряжением питания ~220В, без отдельно выведенной катушки тормоза.

2. Позиционирование МЭО при пуске тягодутьевых машин и при розжиге происходит по концевым выключателям.

- Характеристики дымососа, вентилятора и свечи безопасности

| Наименование | Да/Нет/Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дымосос: есть/нет |  |  |
| Управление дымососом: от БУК-МП/от внешнего щита/нет |  |  |
| Вентилятор: есть/нет |  |  |
| Управление вентиляторам: от БУК-МП/от внешнего щита/нет |  |  |
| Наличие электроклапана свечи безопасности |  |  |

- Наличие каналов измерения температуры для сигнализации

| Наименование | Да/Нет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Канал t дыма до экономайзера |  | В качестве датчиков температуры применяются термометры сопротивления ТСП-50/100 ОМ ! |
| Канал t дыма после экономайзера |  |  |
| Канал t жидкого топлива |  |  |

- Обязательное приложение - технологическая схема объекта.

- Дополнительные сведения или требования:

- Интерфейс RS-485 в составе прибора: нужен, не нужен (нужное подчеркнуть).

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

От подрядчика                                        От заказчика