Опросный лист на печи, сушилки

Договор №_____   от ________

Местоположение объекта ______________________

Организация _________________________________

- Характеристики топочного агрегата

| Наименование | Обозначение | Количество печей в заказе |
| --- | --- | --- |
| Тип печи |  |  |
| Тип горелки |  |  |
| Вид топлива |  |  |
| Количество горелок на 1 печь |  |  |

- Параметры энергоносителей

| Наименование | Значение | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура теплоносителя на выходе |  |  |  |
| Давление газа перед горелкой |  |  |  |
| Давление жидкого топлива в магистрали |  |  |  |
| Давление жидкого топлива перед горелкой |  |  |  |
| Давление воздуха перед горелкой |  |  |  |
| Разрежение в топке |  |  |  |
| Избыточное давление в топке |  |  |  |
| Температура дымовых газов в дымоходе |  |  |  |

- Характеристики процесса розжига

| Наименование | ## Тип/Да/Нет/ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вид розжига: автоматический/ полуавтоматический/ ручной |  |  |
| Наличие и тип запального устройства (ИВН) |  | Указать тип источника высокого напряжения |
| Тип датчика пламени горелки |  | Если у запальника и горелки один датчик пламени – указать. |
| Тип датчика пламени запальника |  |  |

- Защита и сигнализация по п. 15 СНиП II-35-76

| № | Параметр | Тип датчика/Да/Нет |
| --- | --- | --- |
|  | Понижение давления газа перед отсечным клапаном №1 для запрета розжига |  |
|  | Повышение давления газа перед горелкой |  |
|  | Понижение давления газа перед горелкой |  |
|  | Понижение давления жидкого топлива |  |
|  | Увеличение давления в топке |  |
|  | Уменьшение разрежения в топке |  |
|  | Понижение давления воздуха перед горелками (с принудительной подачей воздуха) |  |
|  | Погасание факелов горелок, отключение которых не допускается |  |
|  | Повышение температуры теплоносителя на выходе (ТСП), защита |  |
|  | Повышение температуры теплоносителя на выходе (дискретный), защита |  |
|  | Появление сигналов датчиков СН4 и СО |  |
|  | Проверка герметичности клапанов |  |
|  | Отказ вентилятора |  |
|  | Отказ дымососа |  |
|  | Открытое состояние горелки |  |

- Автоматическое регулирование

| Наименование | Параметр/тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контур регулирования №1 (газ) (по t теплоносителя) |  |  |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчика давления газа |  |  |
| Контур регулирования №2 (воздух) (по таблице соотношения топливо-воздух) |  |  |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика давления воздуха |  |  |
| Контур регулирования №3 (разрежение) |  |  |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика разрежения |  |  |
| Контур регулирования №4 (жидкое топливо) (по t теплоносителя) |  |  |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчика давления жидкого топлива |  |  |
| Контур регулирования №4 (подмес) (по t в зоне подмеса) |  |  |
| Тип регулирования |  | *плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика температуры в зоне подмеса |  |  |

*  1. Выбрать один из типов регулирования.

2. При выборе плавного регулирования в нашей автоматике предусмотрен оперативный переход к ручному дистанционному управлению с кнопок, расположенных  на пульте ДУ.

** 1. Автоматика БУК-МП рассчитана на управление однофазными МЭО с напряжением питания ~220В, без отдельно выведенной катушки тормоза.

2. Позиционирование МЭО при пуске тягодутьевых машин и при розжиге происходит по концевым выключателям.

- Характеристики дымососа, вентилятора и свечи безопасности

| Наименование | # Да/Нет/Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дымосос: есть/нет |  |  |
| Управление дымососом: от БУК-МП/от внешнего щита/нет |  |  |
| Вентилятор: есть/нет |  |  |
| Управление вентиляторам: от БУК-МП/от внешнего щита/нет |  |  |
| Наличие электроклапана свечи безопасности |  |  |

- Наличие каналов измерения температуры

| Наименование | ## Да/Нет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Канал t теплоносителя |  | Используется для регулирования и защиты |
| Канал t дыма |  | Используется для индикации, защиты |

Примечание: В качестве датчиков температуры применяются термопары с токовым выходом 4-20мА!

- Обязательные приложения:

- Технологическая схема объекта.

- Циклограмма розжига.

- Дополнительные сведения или требования:

- Интерфейс RS-485 в составе прибора: нужен, не нужен (нужное подчеркнуть).

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

От подрядчика                           От заказчика