## Лист1
ООО "Арсенал" г.Челябинск, 454080, ул. Щукина 9, Тел./факс: (351) 217-59-09, http://www.arsenal74.ru, E-mail: arsenal@arsenal74.ru
ПРАЙС-ЛИСТ
ВНИМАНИЕ! Блоки БУК-МП-01 ÷ БУК-МП-06 сняты с производства. Новая серия блоков БУК-МП-11 полностью заменяет этот ряд. Цена указана без НДС (при реализации продукции НДС не предусмотрен). При реализации продукции с НДС (по заявке заказчика) стоимость изделий увеличивается на сумму НДС 20%.
При заказе блоков БУК-МП-11 необходимо указать вариант (ХХ) применения исполнительных механизмов: 00 - выход на исполнительные механизмы (МЭО, клапана) с питанием от однофазной сети 220В. 01 - регулирование разрежения в топке через частотный преобразователь, остальное как в варианте 00. 02 - регулирование давления воздуха и разрежения в топке через частотный преобразователь. 03 - регулирование разрежения в топке осущестляется через пускатель бесконтактный реверсивный (ПБР). 04 - регулирование разрежения в топке и давления воздуха осуществляется через ПБР.
В таблице указана стоимость для варианта 00. Для вариантов 01, 03 стоимость увеличивается на 500 руб, для вариантов 02, 04 - на 800 руб.
Прайс-лист на 10.04.2025 г.
№ п/п | Наименование изделия | Описание |  | Цена, руб.
Блоки управления котлом
1 | БУК-МП-11 (новая серия приборов, полностью заменяющая БУК-МП-01…06) | Аппаратные возможности блока позволяют ему работать с любыми одно и двухгорелочными котлами с газообразным или жидким топливом, в водогрейном или паровом варианте. Имеет графический индикатор, позволяющий в удобном виде выводить информацию, включая мнемонику. Возможно подключение архиватора, модема, GSM, компьютера. Изменения алгоритма по требованию заказчика. |  | 89 000=
2 | БУК-МП-11-(3Г(4Г) автоматика 3-х(4-х) горелочных котлов) 3-х гор. - 4-х гор. - | Базовый блок дополняется двумя (тремя) модулями расширения, устанавливаемыми рядом с 2,3(4) горелками (необходимо согласовать упрощенную схему газовой обвязки). |  | 169 700= 199 700=
3 | БУК-МП-11(Х4, ХХ) для универсальной горелки (газ+ж/топливо) | Блок позволяет раздельно настроить параметры регулировки под различные виды топлива. |  | Договорная
4 | БУК-МП-11(4Х, ХХ) для работы с горелками в печах, АБЗ, сушилках… | Внесение изменений в алгоритм работы блока по требованию заказчика. |  | 12 300=
5 | ОРС-сервер | Предназначен для сбора данных с блоков БУК-МП-11. |  | 11 300=
6 | Переходник USB-RS232 | Предназначен для перепрограммирования блоков БУК-МП-11 при отсутствии на компьютере порта RS232. |  | 1 650=
7 | БУК-МП-10 v1.1.0.x | Автоматика для одногорелочного водогрейного котла с инжекционной горелкой. Двухстрочный ЖК индикатор. Различные варианты настройки блока: проверка герметичности, регулировка по отопительному графику, соотношение газ-разрежение. |  | 81 300=
8 | БУК-МП-10 v2.1.0.x | Автоматика для одногорелочного парового котла с инжекционными горелками. |  | 82 300=
Приборы контроля пламени
9 | УКП | Устройство контроля пламени. Контроль наличия пламени горелки по пульсации излучения в инфракрасной части спектра пламени. Выход-оптореле. |  | 12 980 =
10 | УКП-УФ | Устройство контроля пламени. Контроль наличия пламени горелки по регистрации постоянной составляющей ультрафиолетового излучения. Выход-оптореле. |  | 15 400 =
11 | ПКП | Плата контроля пламени. Предназначена для установки в корпус фотодатчика ФД1 |  | 8 200 =
12 | КЭ-00/-01/-02/-03 | Контрольный электрод. Контроль наличия пламени газовой горелки L-500,-700,-1000,-1200. |  | 3 520 =
Пульты
13 | Пульт проверки | Пульт проверки блока БУК-МП |  | 21 000 =
14 | Пульт управления МЭО | Пульт ручного управления механизма МЭО |  | 2 640 =
Устройства розжига
15 | ЭЗ-00/-01 | Электрозапальник газовый. Для розжига горелочных устройств, работающих на газообразном топливе L-500,-800. |  | 11 550 =
16 | ИВН-ТР | Источник высокого напряжения. Для искрового розжига газовых запальных горелок . Для розжига газовых, мазутных, дизельных горелок. |  | 5 610 =
Запасные части
17 | ПУ БУК-МП-11 | Плата управления блока БУК-МП-11 |  | 38 400 =
18 | ПК БУК-МП-11 | Плата коммутации БУК-МП-11 |  | 15 840 =
19 | ПП БУК-МП-11 | Плата преобразователя БУК-МП-11 |  | 15 840 =
20 |  | Плата контроля факела БКФ |  | 5 720 =
21 | ПИ БУК-МП-11 | Панель индикации блока БУК-МП-11 |  | 17 500 =
22 |  | Фоторезистор ФР1-3 150 кОм |  | 3 740 =
В комплект поставки блоков БУК-МП-11 входит:
– предохранители;
– руководство по эксплуатации.